附件：

中心供氧（气）及呼叫系统设备清单

| 序号 | 维修保养设备 | 品牌 | 规格型号\技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 氧气管道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 氧气楼层阀 | 宁波 埃美柯 | DN40 | 15 | 个 |
| 2 | 氧气进户阀 | 慈溪华康 | DN8 | 96 | 个 |
| 3 | 压力监视报警器 二气 | 慈溪华康 | 氧气、负压压力监测 | 12 | 台 |
| 4 | 氧气二级减压箱 | 广州桂勤 | 双通路 | 14 | 台 |
| 二 | 吸引管道系统 |  |  |  |  |
| 5 | 吸引楼层阀 | 宁波 埃美柯 | DN80 | 14 | 个 |
| 三 | 终端设备带系统 |  |  |  |  |
| 6 | 铝合金医疗设备带 | 晴杨 | 豪华型 | 1010 | m |
| 7 | 氧气终端 | 慈溪华康 | 按压自锁式 | 376 | 个 |
| 8 | 吸引终端 | 慈溪华康 | 按压自锁式 | 376 | 个 |
| 9 | 终端组件 | 慈溪华康 |  | 752 | 个 |
| 10 | 电源二、三插座 | 广东松本电工 | 10A | 650 | 个 |
| 11 | 床头阅读灯 | 佛山南海飞力照明 | 12W | 376 | 套 |
| 12 | 大翘板单联单控开关 | 广东松本电工 | 10A | 376 | 个 |
| 13 | 接地端子 | 国内优质 | 标准 | 114 | 个 |
| 四 | 数字智能呼叫对讲系统 |  |  |  |  |
| 14 | 系统管理软件 | 佛山飞星 | FX-2500 | 1 | 套 |
| 15 | 医护工作站软件 | 佛山飞星 | FX-2021A | 11 | 套 |
| 16 | 病房工作站 | 佛山飞星 | FX-2012 | 92 | 套 |
| 17 | 病床工作站 | 佛山飞星 | FX-2009 | 376 | 套 |
| 18 | 护士工作站 | 佛山飞星 | FX-2000 | 11 | 套 |
| 19 | 信息发布控制器 | 佛山飞星 | FX-3032A | 11 | 台 |
| 20 | 系统数据处理器 | 佛山飞星 | FX-485R1 | 11 | 台 |
| 21 | 工作站处理器 | 佛山飞星 | FX-3033 | 11 | 台 |
| 22 | 紧急呼叫分机 | 佛山飞星 | FX-2003T | 96 | 台 |
| 23 | 电源适配器 | 佛山飞星 | 1>DC12V 2000mA | 92 | 台 |
| 24 | 管理中心服务器 | 戴尔 | 标配 | 1 | 台 |
| 五 | 氧气站系统 |  |  |  |  |
| 25 | 自动切换氧气汇流排 | 必康美德 | 5+5瓶组 | 1 | 套 |
| 26 | 氧气报警器 | 粤杰 | 声光报警 | 1 | 个 |
| 27 | 氧气截止阀 | 宁波 埃美柯 | DN40 | 5 | 个 |
| 28 | 氧气排风系统 | 绿岛风 | 3000风量 | 1 | 套 |
| 29 | 汽化器 | 华南特种 | 200m³ | 2 | 套 |
| 30 | 氧气减压装置 | 捷锐 | 200XL | 2 | 套 |
| 六 | 吸引站系统 |  |  |  |  |
| 31 | 水环式真空泵 | 山东淄博 | 5.5KW | 2 | 台 |
| 32 | 医用真空罐 | 上海申江 | 容积：2.0m³ | 1 | 台 |
| 33 | 医用集污罐 | 国内优质 | 容积：0.5m³ | 1 | 台 |
| 34 | 气水分离器（定制） | 国内优质 | 容积：1.0m³ | 1 | 台 |
| 35 | 负压控制台 | 粤杰 | 标配 | 1 | 台 |
| 36 | 真空电磁阀 | 宁波 仪表厂 | DN80 | 2 | 个 |
| 37 | 负压报警器 | 粤杰 | 声光报警 | 1 | 个 |
| 38 | 真空蝶阀 | 宁波 仪表厂 | DN80 | 6 | 个 |
| 39 | 避震喉 | 国内优质 | DN80 | 4 | 个 |