| 产品参数（仅供参考）及报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品参数、技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 型号规格 | 品牌图片 |
| - 1 | 聚乙板PE | 材质：聚乙烯，颜色为透明白色，厚度 ≧4mm、长≧ 2000 mm、 宽≧ 1000 mm，成型温度 <170°C，PE比重：≧0.93，弯曲强度20-25MPA，弯曲伸长率≧8%，拉升强度≧1380MPA，冲击强不易破裂，硬度≧62MPA，阻燃，产品包装具有防潮防腐能力，并保证运输中不得发生碰撞和摩擦，以保证零部件运输和存储安全。 | 50 | 张 |  |  |  |  |
| - 2 | 弹性踝铰链 | 规格：49mm 材料 : 聚安酯 材料硬度 : 80 邵氏硬度 抗拉力 : 当压力为150牛顿时形变量＜ 5 毫米 弯曲抗疲劳试验 (+/- 15°) >100万次 | 80 | 副 |  |  |  |  |
| - 3 | 弹性踝铰链 | 规格：34mm 材料 : 聚安酯 材料硬度 : 80 邵氏硬度 抗拉力 : 当压力为150牛顿时形变量＜ 5 毫米 弯曲抗疲劳试验 (+/- 15°) >100万次 | 20 | 副 |  |  |  |  |
| - 4 | 子母钉 | 双面子母钉，表面电镀处理，银色，规格：4*12mm | 7000 | 付 |  |  |  |  |
| - 5 | 子母钉 | 双面子母钉，表面电镀处理，银色，规格：4*10mm | 3000 | 付 |  |  |  |  |
| - 6 | 弹性踝铰链 | 规格：39mm 材质：高分子材料 功能：用于限制踝关节内外翻 适用范围：属于踝足矫形器配件 | 100 | 副 |  |  |  |  |
| - 7 | 限位落环膝关节 可调膝铰链 | 规格：16mm 屈膝角度范围：0-120° 最大承重：75kg 材质：不锈钢 功能：用于膝关节的活动及固定 适用范围：属于下肢矫形器配件 | 20 | 对 |  |  |  |  |
| - 8 | 限位落环膝关节 可调膝铰链 | 规格：12mm 屈膝角度范围：0-120° 最大承重：30kg 材质：不锈钢 功能：用于膝关节的活动及固定 适用范围：属于下肢矫形器配件 | 26 | 对 |  |  |  |  |
| - 9 | 丹尼斯配件 | 铝合金/塑料材质，长度可调。适用于连接丹尼鞋/踝足矫形器，通过逐渐改变足板的外旋角度对胫骨、股骨产生旋转作用。 | 6 | 副 |  |  |  |  |
| 总计：人民币（小写）： （大写）： 注：含运输、税金、发票等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

日    期：